ОТЧЕТ

директора коммунального

предприятия «Житловик»

за 8 месяцев 2018 года.

Выполнены  следующие услуги и работы:

I Содержание общего имущества многоквартирного дома и придомовой

территории:

- Уборка придомовой территории – ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней.

- Проведено обследование кровель, определены объемы работ, производится обслуживание.

- Проведено обследование внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, проведено техническое обслуживание систем, определен объем текущих ремонтов.

- Проведено обследование систем вентиляции, производятся работы по обслуживанию вентиляционных каналов.

- Проведен осмотр электрощитовых в подъездах. Производятся работы по техническому обслуживанию.

II  Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов:

- Текущий ремонт конструктивных элементов:

  - Ремонт мягкой кровли:

- ул. Преображенская 19а – 91м2

- ул. Соборная 50а – 55м2

- ул. Интернациональная 10 – 20м2

1.2  Мелкий ремонт мягкой кровли, ремонт примыканий к парапетам и

вентканалам:

- ул. Строителей 3,6а,23.

-  ул. Интернациональная 4

- ул. Преображенская  4,11,15

-  ул. Калмыкова – 19,26,35,29,36.

- ул. Соборная 50 .

1.3 Ремонт отмосток:

-  ул. Калмыкова  1 – 23м.

-  ул. Калмыкова  2 – 23м.

-  ул. Калмыкова  3 – 8м

-  ул. Калмыкова  4 – 26м.

-  ул. Калмыкова  5 – 23м.

-  ул. Калмыкова  6 – 31м.

-  ул. Калмыкова  7 – 10м

-  ул. Калмыкова  8 – 52м.

-  ул. Калмыкова  13 – 26м.

-  ул. Калмыкова  16 – 41м.

-  ул. Калмыкова  23 – 30м.

-  ул. Калмыкова  24 – 40м.

-  ул. Калмыкова  25 – 14м.

- ул. Преображенская 3а – 28м.

- ул. Преображенская 4 – 28м.

- ул. Преображенская 17 – 32м.

- ул. Преображенская 17а – 32м.

- ул. Строителей 23 – 34м

- ул. Соборная  50а – 20м.

- ул. Чкалова 39  – 7м

- ул. Чкалова  45  – 10м.

1.4 Изготовление и установка подъездных дверей:

- ул. Преображенская 19 – 1 дверь.

- ул. Преображенская 21  – 3 двери.

- ул. Калмыкова 13  –  1 дверь.

1.5 Мелкий ремонт порогов, цоколей:

-  ул. Калмыкова  1

-  ул. Калмыкова  5

-  ул. Калмыкова  6

-  ул. Калмыкова  8

-  ул. Калмыкова  16

-  ул. Калмыкова  17

- ул. Строителей 23

- ул. Соборная  50

- ул. Тарутинская 7.

2.Текущий ремонт систем водоснабжения  и водоотведения

2.1.Ремонт системы водоснабжения :

- ул. Строителей 3 – 38м

- ул. Соборная  15 – 52м.

- ул. Преображенская 15 – 52м

-  ул. Интернациональная 4 – 60м.

-  ул. Интернациональная 6 – 62м.

-  ул. Интернациональная 10 – 44м.

- ул. Преображенская 3 – 48м.

- ул. Преображенская  21 – 34м.

- ул. Чкалова 37  – 4м

-  ул. Калмыкова  3 – 20м.

-  ул. Калмыкова  18 – 52м.

-  ул. Калмыкова  36 – 112м

-  ул. Калмыкова  37 – 88м.

-  ул. Калмыкова  31– 38м.

-  ул. Калмыкова  12 – 4м.

2.2  Ремонт системы водоотведения :

- ул. Преображенская 3а – 10м.

- ул. Преображенская  6а – 6м.

- ул. Преображенская 11 – 17м.

- ул. Преображенская  15 – 16м.

- ул. Преображенская 19 – 14м.

- ул. Преображенская  21 – 4м.

-  ул. Интернациональная 2 – 26м.

-  ул. Интернациональная 4 – 8м.

-  ул. Калмыкова  12 – 10м.

-  ул. Калмыкова  13 – 4м

-  ул. Калмыкова  18 – 8м.

-  ул. Калмыкова  34– 22м.

-  ул. Калмыкова  37 – 8м.

-  ул. Калмыкова  21– 21м.

-  ул. Тарутинская 7 – 6м.

III Освещение мест общего пользования:

Проведено обслуживание систем, ведутся мелкие текущие ремонты.

Директор КП «Житловик»                                                         Антонюк А.В.